浙江大学医学院附属邵逸夫医院

静压箱及送风箱改造、高效过滤器更换项目

招  标  文  件

招 标 人：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

2017年5月

目     录

第一部分  投标人须知	3

第二部分  货物需求一览表及技术规格	5

# 第一部分   投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院2#楼静压箱及送风箱改造、高效过滤器更换项目 地点：庆春东路8号 资金来源：自筹 招标人：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
| 2 | 招标内容 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院2#楼静压箱及送风箱改造、高效过滤器更换项目。 （详见本招标文件第三部分 货物需求一览表和技术规格） |
| 3 | 投标人资格要求 | 见第一部分招标公告中的“3、投标人资格要求”。 |
| 4 | 供货方式和交货期 | 过滤器报价为工地落地价，投标人按招标人要求按月按需分批次供货，要求收到招标人供货通知后3天内，货到招标人指定的使用地点。 |
| 5 | 结算方式 | 招标投标时，按招标人历年实际情况暂定招标数量，中标后，按月按需分批次供货，以中标的单价和实际领用数量结算，按月结算。 |
| 6 | 投标有效期 | 自投标截止时间起为90日历天 |
| 7 | 投标文件份数 | 标文件的份数：正本1份、副本2份。 |
| 8 | 现场踏勘 | 招标人不组织现场踏勘，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并承担相应的费用和一切风险。 地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春路院区 |
| 9 | 投标报名时间 、地点 | 时间：2017年5月25 日-31日下午4：30（北京时间） 地点：邵逸夫医院庆春院区行政楼101办公室 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 投标截止时间：2017年6 月1 日上午10：30（北京时间） 投标地点：邵逸夫医院庆春院区后勤楼210会议室 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 投标文件组成 | 1投标函 2法定代表人授权委托书 3投标报价表 4 投标技术文件，包括对第三部分货物需求一览表及技术规格的响应情况。 5投标人资信文件 6 2014年1月1日以来主要的类似项目业绩清单和类似项目业绩证明材料（合同或中标通知书或业主证明） 备注：投标人按照上述顺序编制投标文件，以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖投标人单位公章。投标人应按招标文件中已提供的投标文件格式填写相应的内容、投标报价等，表格可以按格式扩展。对招标文件中未提供相关格式的内容，投标人可自行设计格式。 |
| 13 | 投标文件递交 | 递交的投标文件应有正本一份、副本二份，投标文件的有关部位应加盖投标人单位公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章，装袋密封递交，封口加盖印鉴。在投标截止时间前由专人将投标文件送至投标人须知前附表中规定的地点，当场签字明确递交的时间。 |
| 14 | 最高限价 | 19.5万，超过本价格的报价均为无效报价。 |
| 15 | 中标条件 | 符合要求的最低报价为中标报价。 |
| 16 | 工期 | 合同签订后一周。 |

# 第二部分  货物需求一览表及技术规格

一、本次招标的货物是2#楼高效过滤器更换项目，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。

所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

二、供货方式和交货期：投标人按招标人要求按月按需分批次供货，要求收到招标人供货通知后3天内，货到招标人指定的使用地点。

1、批量供货（按需要供货）后如有质量问题，由此给招标人造成的损失由中标人承担。

2、费用结算方式：中标方按业主要求供货后，乙方负责安装完成，并经过杭州市疾病控制预防中心的专业检测，取得合格的检测报告后，甲方在收到乙方的正规发票后一周内支付全部货款。

3、所有的改造工作必须在周六、日及夜间完成。

4、改造及更换工作不得影响医院手术部正常工作。

5、送风箱及静压箱的改造方案需经过业主的确认。

6、高效过滤器品牌选择：烟净宝源、康菲尔、剑桥。

7、工期：合同签订后一周。

以上产生的相关费用由投标人综合考虑在投标报价中。

三、投标人须对“第三部分 货物需求一览表及技术规格”的要求一一作出投标应答，并且在投标文件的技术响应部分逐一写明各种货物的规格型号、数量、单价和合价等，以及与评标有关的其他技术文件资料。

四、投标文件中应详细描述：

（1）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等。

（2）各种产品的产地、品牌或生产商、特点、产品执行的标准等。

（3）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺。

（4）售前、售后服务内容和服务承诺。

五、货物需求一览表

现将本次招标的需求数量及基本的技术要求分别确定如下，投标人必须按“货物需求一览表”逐一进行报价和供货。

| 序号 | 过滤器 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝隔板高效过滤器GG/ZA820*600*150 | 78 | 台 |  |  | 烟净宝源、康菲尔、剑桥 |
| 2 | 铝隔板高效过滤器GG/ZA484*484*220 | 56 | 台 |  |  | 烟净宝源、康菲尔、剑桥 |
| 3 | 手术室内送风静压箱改造（万级） | 7 | 套 |  |  | 彩钢板改钢制 |
| 4 | 手术室内送风静压箱改造（千级） | 5 | 套 |  |  | 彩钢板改钢制 |
| 5 | 手术室内送风静压箱改造（百级） | 2 | 套 |  |  | 彩钢板改钢制 |
| 6 | 辅房及走廊送风箱改造 | 56 | 套 |  |  | 彩钢板改钢制 |
| 7 | 合计（小写）： 合计（大写）： |

“货物需求一览表”与“投标报价表”内容一致。

除表中注明品牌或生产商之外，允许投标人提供满足本项目需求且性能、规格与表中已列明品牌或生产商相当的或更优的产品；中标后，经招标人确认符合要求的，才能按需批量供货，由于投标人所供产品不符合招标人要求而需重新选样供货等风险因素所需费用由投标人考虑并自行承担。