## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应） 每一条带“▲”标记的参数为废标参数，不满足招标文件要求的作废标处理；每一条带“△”标记的参数为重要参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减3分；每一条非“△”标记的条款为一般参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分
检验科 | 20001 | α-、β-地中海贫血基因检测试剂盒 | LIS人份 | △1.至少可以同时检测中国人群常见的27种地中海贫血基因突变位点，且明确区分野生型、纯合突变型、杂合突变型。 2.非缺失型α-地贫、缺失型α-地贫、β-地贫可以根据临床需要分别单独开展。 △3.检测一个样本的所有突变类型不超过5个反应管。 ▲4.适用使用科室现有的宏石SLAN-96S PCR仪，无需额外增加设备。 5.最低检测限至少达到10 ng/反应。 6.准确度高，临床样本验证需与测序结果100%符合。 △7.快速高效，在获得DNA样本后，最快4小时内完成检测。 △8.可实时观测PCR曲线，质控实验过程，保证实验结果的可靠性。 △9.无需PCR扩增产物的后续处理，避免PCR产物造成的潜在污染。 ▲10.所有位点和试剂均取得国家药品监督管理局（NMPA）认证。 △11.配套服务：检测结果与临床表型差异较大时，提供后续测序等辅助验证。
检验科 | 20002 | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒 | LIS人份 | △1、检测方法：PCR荧光探针法 2、检测下限：1500copies/ml △3、检测靶点：一管一次检测，可对曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌三种真菌进行分类 △4、包容性：对曲霉菌属中烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉、米曲霉、土曲霉、构巢曲霉；耶氏肺孢子菌；新生隐球菌格鲁比变种、新生隐球菌新生变种、新生与格鲁比变种杂合体、格特隐球菌进行验证，均正常检出 △5、检测时间：3小时以内 6、精密性：批内≤5.0%；批间≤5.0% ▲7、适用机型：ABI7500 、宏石SLAN-96S