浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测

招

标

文

件

招标人： 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 （盖章）

2018    年  08   月   09   日

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测 工程地点：杭州市庆春东路3号 项目业主：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 招标范围：主要内容包括但不限于：工程主体围护结构墙（桩）顶水平位移和沉降、围护结构变形、支撑轴力、支撑立柱沉降、土体分层沉降及水平位移、坑底隆起、地下水位、道路和地表沉降（或隆陷）、基坑周边坡顶竖向和水平位移、冠梁顶部水平位移、周边道路和管线沉降、周边建筑沉降和位移等监测工作。 |
| 2 | 资金来源：自筹资金 |  |
| 3 | 投标人要求：1、具有工程勘察综合类甲级资质，或同时具备岩土工程甲级资质和工程测量甲级资质； 2、本次招标不接受联合体投标； 3、近3年至少承担过1个深基坑（基坑深度大于等于5m）监测任务，监测合同金额不少于40万。 |  |
| 4 | 本合同投标最高限定价：人民币 49万元 |  |
| 5 | 投标文件有效期：90天 |  |
| 6 | 现场踏勘及答疑：自行踏勘，投标人收到招标文件3日内向招标人提出需澄清的书面文件，招标人在开标前1日内在医院官网http://www.srrsh.com/回复澄清。 |  |
| 7 | 投标文件份数： 壹份正本， 肆 份副本 |  |
| 8 | 投标文件递交：杭州市庆春东路3号 |  |
| 9 | 投标文件递交截止日期： 2018 年 8月 17 日 10 时 00 分，逾期不予受理。 |  |
| 10 | 开标时间： 2018年 8 月 17 日 10 时 00 分 地点： 杭州市庆春东路3号邵逸夫医院四号楼11楼第一会议室 联系人：陈刚 联系电话：86006701 13738161398 |  |
| 11 | 评标办法：最佳报价法，如投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，视情况分别采用综合评审、竞争性谈判方式和询价等方式。 |  |

二、投标须知

（一）、总则

1.工程说明：

1.1本工程说明详见前附表第1项所述。

1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用招标形式择优选用承包人。

2.资金来源

招标人的资金已通过前附表第2项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

3.资质与合格条件要求

3．1投标人企业资质等级应符合前附表第3项的要求。

3．2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格。

3．3为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格条件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。

4.招标范围：主要内容包括但不限于：工程主体围护结构墙（桩）顶水平位移和沉降、围护结构变形、支撑轴力、支撑立柱沉降、土体分层沉降及水平位移、坑底隆起、地下水位、道路和地表沉降（或隆陷）、基坑周边坡顶竖向和水平位移、冠梁顶部水平位移、周边道路和管线沉降、周边建筑沉降和位移等监测工作。

5.合格投标人的产生

5.1有独立法人资格，相应的经营范围；

5.2具有工程勘察综合类甲级资质，或同时具备岩土工程甲级资质和工程测量甲级资质；

5.3近3年至少承担过1个深基坑（基坑深度大于等于5m）监测任务，合同金额不少于40万。

6.投标费用

6.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（二）、招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知前附表和投标须知

第二章 工程概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期工程经浙发改设计【2017】116号文同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。建设地址位于 杭州市庆春东路3号邵逸夫医院内，计划于 2022年建成。项目业主为 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 ，资金来源为 自筹，出资比例为  100 %。总建筑面积119700平方米，其中地上建筑面积约81560平方米，地下建筑面积约38140平方米， A楼地上23层（不含设备层），B楼地上17层，地下3层，基坑深度17.8 米， 建筑高度110米，范围为基坑、施工周边环境（建/构筑物、管线、道路、地表等）。

第三章 投标文件格式（含实物工程量清单）

7.2除本须知7.1条内容外，按本须知第8、9条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现有残缺、招标文件及其评标办法中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题应在获得招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应的，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于收到招标文件后2内以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至浙江大学医学院附属邵逸夫医院。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前2以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，投标人在收到该澄清文件后给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

8.2投标人对招标文件的任何推断、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负，招标人概不负责。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在提交投标文件截止前3天内，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充、通知中予以明确。

(三)、上限价及投标报价编制依据

10.上限价及投标报价编制依据

10.1本工程招标人设有报价上限，见前附表第4项。报价上限将根据本工程暂估的工程量结合市场情况合理确定。投标人的报价高于招标人设定的报价上限的，该投标作无效标处理。

10.2投标报价编制依据：由投标人按照国家相关取费标准，根据本工程实际情况结合自身实力自行进行报价。

（四）、投标报价及投标工期说明

11.投标报价及投标工期

11.1投标报价包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，投标总价或单价均包括应包括专家费、工程鉴定费、鉴定报告费、成果审查费、管理费和税金等完成鉴定项目所需的一切费用。投标报价不得高于招标人设定的上限价。

11.2投标报价中标后即为合同价，在合同有效期内（含售后服务期限）不受市场价格变化因素的影响。

11.3本工程报价方式采用 工程量清单报价 方式，即招标人公布本项目暂定工程量，作为各投标人投标报价的基础，投标人不得擅自变更，否则其投标无效。投标单位按照招标人统一提供的工程量数量，自行确定综合单价，自行组价，并填写综合单价、合计报价等。

11.4投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

（五）、投标文件的编制

12.投标文件的组成

12.1本工程投标文件由商务标、技术标、企业资信资料等三部分组成。

12.2商务标由法定代表人资格证明书、投标承诺书、报价计算书等组成。

12.3技术标：基坑监测方案。其应包括以下主要内容：

- 总进度计划；

- 基坑监测工作方案的阐述；

- 主要工作人员的配备；

- 提供后续服务的承诺；

- 需招标人配合的条件（如有）。

12.4企业资信资料由企业法人营业执照副本复印件（或事业单位机构代码副本复印件）、资质证书复印件、近3年至少承担过1个深基坑（基坑深度大于等于5m）监测任务，合同金额不少于40万的业绩证明文件复印件（包括合同及鉴定报告等）等内容组成。业绩证明文件原件备查。

12.5投标人须使用招标文件中提供的附表格式,表格如不够用时可按同样格式扩展。

13.投标文件的份数和签署：

13.1投标人按本须知第12条规定，编制前附表第8项规定份数的投标文件。

13.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，投标文件商务标中的投标承诺书均应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人（或委托代理人）亲自签字（或盖章）。字迹应清晰易于辨认，并清楚地注明“正本”或 “副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3投标文件由委托代理人签字（或盖章）或委托代理人参加开标的须同时递交合法、有效的投标授权委托书（附件二 ）。

13.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。

13.5投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

14.投标文件有效期

14.1投标文件有效期见本须知前附表第5项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15 现场踏勘及投标答疑会

15.1投标人派代表自行现场踏勘，不专门组织投标答疑会，见前附表第7项及本须知第8条之规定。

15.2投标人自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

15.3招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

15.4对本须知第7.1条款中所列的招标文件内容的修改，由招标人按本须知第8、9条的规定，以补充通知的方式发出。

(六)、投标文件的递交

16.投标文件的密封与递交

16.1投标人应将投标文件的所有正本密封在投标文件密封袋里，将投标文件的所有副本密封在投标文件密封袋里。并在投标文件的密封袋上清楚标明“正本”或“副本”；

16.2 投标文件密封袋上均应:

(1)写明招标人名称和地址；

(2)注明下列识别标志；

·a·工程名称；

·b·    __年___月___日___时___分开标,此时间以前不得开封。

16．3如果投标文件没有按本投标须知第16.1 款、第16.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

16．4所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章且加盖密封章。

17．递交投标文件的截止时间

17.1投标文件递交的截止时间见本须知前附表第11项规定。

17.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.迟交的投标文件

18.1招标人在本须知第17条规定的提交投标截止时间以后收到投标文件将被拒绝并退回给投标人。

19.投标文件的补充、修改与撤回

19.1投标人在递交投标文件以后，在招标文件要求的递交投标文件的截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回，应按本须知第16条有关规定密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

19.3在递交投标文件的截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20投标人在核验资质证书后如资质发生变化，在评标时投标人已经不能达到资格评审标准，其投标将被拒绝。

（七）、开  标

21.1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第12项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

21.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人参考），以证明其身份。参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。如投标人的法定代表人（或委托代理人）开标会议迟到或缺席的，将丧失投标资格。

21．3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；

21．4开标会议由招标人主持，

(1)由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知第21·2款规定；

(2)由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；

(3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

21．5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

21．6招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

22、投标文件的初步审查

22．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的；

- 未按招标文件要求密封的。

22．2投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

  - 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第13款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

  - 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

  - 投标人名称或组织结构与邀请招标前资格审查时不一致的。

（八）、评    标

23．评标委员会在审核和审阅投标书的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、补正和说明。

24．投标人可对评标委员会提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标书中的实质性内容。其记录经签字，作为投标书的补充，对投标单位具有约束力。

25．最佳报价值法：

25.1评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

25.2报价平均值：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

25.3最佳报价值：报价平均值与符合性评审通过的投标评标价中的次低投标评标价（不足4个的与最低投标评标价）的算术平均值为最佳报价。

25.4根据投标文件的投标评标价与最佳报价值对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于最佳报价值时，得100分；

b.投标评标价每低于最佳报价值1个百分点，扣1分；

c.投标评标价每高于最佳报价值1个百分点，扣2分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留2位小数，得分最高的投标人确定为中标人。

25.5如投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，视情况分别采用综合评审、竞争性谈判方式和询价等方式。

26．凡超出招标文件规定的，在评标时将不予考虑。

(九)、决标

27．决标

根据评标委员会评议、评分结果，得分最高的单位即被定为中标候选人，向中标人发放中标通知书并通知未中标人。

27．1业主对决标结果不负责解释，也不保证最低报价者中标。

27．2在招投标过程中，投标人对业主施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资格。

27．3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定提名第二的中标候选人为中标人。

(十)、授予合同

28.合同授予标准

28.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第27.3条规定评出的投标人。

29.招标人拒绝任何或所有投标的权力

29.1尽管有本须知第27条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束,招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

30.中标通知书

30.1招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人通知中标结果。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.合同的签订

31.1招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订合同。

31.2中标人在中标通知书规定的时间、地点准时到场签约。

31.3招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，赔偿由此造成中标人的有关损失。中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

(十一)、其  它

32.其它须知

32.1中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自变更相关人员，否则招标人有权单方终止合同，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

32.2本标书全部内容是工程签订承包合同依据之一。

32.3本标书由招标人负责解释。

# 第四章  合同条款及格式

项目名称：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据本项目公开招标  的结果，签署本合同。

一、服务内容：包括但不仅限于工程主体围护结构墙（桩）顶水平位移和沉降、围护结构变形、支撑轴力、支撑立柱沉降、土体分层沉降及水平位移、坑底隆起、地下水位、道路和地表沉降（或隆陷）、基坑周边坡顶竖向和水平位移、冠梁顶部水平位移、周边道路和管线沉降、周边建筑沉降和位移等监测工作以及招标人因工程变更而增加委托的监测工作。

二、监测费用：         万元（小写：       元）

以上费用已包含乙方为完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、设备费（包含购买或租赁、进出场等）、仓储费、施工措施费、运输费、检验检测费、试验费、安装调试费、验收费、售后服务、管理费、税费、利润等全部费用，并包含了招标文件中要求乙方考虑的所有风险。

三、技术资料及要求

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。乙方在进场前需将周边道路留存原始的影像资料，报甲方、监理、施工各一份，过程中每周留存影像资料，每周五上报甲方（代建单位）、监理、施工，直至项目至地下室侧墙回土完成15天后。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、乙方应根据工程进度及时埋设测斜管及其它测试项目的设置，基坑监测时间从土方开挖前10天开始，至基坑土方回填后（含符合要求的检测资料的提交）15天结束（含从土方开挖前10天对周边建筑物、道路、管线等的定位及主体结顶后一次复检）。

4、乙方编制的检测、监测方案报监理工程师批准，且报甲方备案后方可进场工作。

5、进场后，要求乙方项目负责人常驻现场并参加每周项目工程部例会。施工期间做到一日一测，施工监测数据简报须做到一日一报，简报须对基坑的安全性作出评价，如工程需要则按甲方的要求增加监测频率，乙方不得拒绝。

6、建筑物安全检测工程为紧靠基坑周边建筑物的安全检测：

①受检建筑物沉降观测：在基坑施工前至地下室完成后整个过程进行检测，按每10天一次进行；

②受检建筑物倾斜观测：每幢建筑物检测两次，分别为基坑开挖前和地下室结构施工结束后；

③受检建筑物的结构裂缝情况普查：分两次进行，分别为基坑开挖前和地下室结构施工完成后。第一次对公共部位有代表性的裂缝进行观测标识，第二次检测分析第一次观测标识的裂缝及有无新裂缝；

④根据沉降、倾斜的检测结果及裂缝检测结果，对受检建筑物结构安全性进行鉴定并出具报告。

7、乙方需根据本工程地下平面尺寸、开挖深度和周围环境特点配合项目的施工单位做好施工期间动态管理。根据甲方提供的区域地形图、建（构）筑物图纸、有关文件及招标文件规定的工作内容和技术要求，由乙方编写观测方案，包括现场检测、资料整理及成果提交等。

8. 监测频率在土方开挖期间每天保证观测1次，并将每日监测数据报送甲方、监理和总包单位，当变形接近或超过警戒值、或监测结果变化速度较大时，必须加密观测次数甚至连续监测。一旦发现监测结果发展过快、过大等异常情况，必须将此信息立即电话反馈给业主、设计、监理、施工等有关单位，随后提交书面报告，并协助设计和施工单位提出处理方案，以便及时采取必要的补救措施。监测工作全部完成后两周内提交监测成果报告。

遇大雨等恶劣天气，检测人员至少一名现场24小时值班，观察基坑稳定、安全情况，现场信息第一时间报告施工、监理、甲方。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、合同工期：签订合同后至基坑土方回填后（含符合要求的检测资料的提交）15天内结束（含从土方开挖前10天对周边建筑物、道路、管线等的定位及主体结顶后一次复检）。

2、履行方式：进场准备，基坑围护检测、周边建筑物安全检测，出具检测报告，竣工验收，直至交付使用。

3、履行地点：江干区

七、款项支付

本合同采用固定总价合同，合同履行期间，工程量少量调整或国家有关工程建设的政策变化及工程造价管理部门公布的价格变化以及由此引起的对合同价款的影响均属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整。

基坑监测支付方式：

| 付费次序 | 占总监测费 | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 支付合同金额的30% |  | 1号基坑地下室基础底板浇筑完成后10天内支付。 |
| 第二次付费 | 支付合同金额的30% |  | 1号基坑±0.00完后10天内支付。 |
| 第三次付费 | 支付合同金额的20% |  | 2号基坑地下室基础底板浇筑完成后10天内支付。 |
| 第四次付费 | 支付合同金额的20% |  | 2号基坑±0.00完成且提交完整的监测报告并经审计后10天内支付。 |

八税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在后续使用时出现问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到技术要求者，根据实际情况，经协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵单方解除合同，由乙方支付甲方另行委托服务单位的费用。

3、乙方须提供本地化服务，在杭州市区设有专业机构，配有较强的专业技术队伍，提供快速的服务响应，在接到甲方服务指令后，在1小时内相应，2小时内到达现场。

4.乙方须提供称职的专业人员，为甲方在现场提供系统操作和监测服务；如发现进度滞后，甲方有权要求乙方无条件增加施工机械和人员。

5、根据工程的实际要求，乙方应提交一份“项目的监测计划书”，其内容包括检测对象、周期、常规问题处理设备和方法等。

6、乙方应对出现的质量、安全等问题负责处理解决并承担一切费用。主体结构结顶后再进行一次测试，任何问题由乙方自费解决并取得甲双方的同意。解决后，乙方提供一式两份报告给甲方，包括出现问题的原因、解决措施、解决的时间等。

十、双方职责

1、甲方应按约定时间和要求完成以下工作；

（1）施工场地必须具备施工条件，并协助乙方做好施工用办公室及仓库等工作；

（2）甲方协助乙方在施工过程中与相关单位的协调、沟通，协助乙方做好监测点的保护工作；

（3）在规定时间内向乙方提供必要的资料文件，并对其完整性、正确性及时效性负责；

（4）甲方为乙方的报告文件等资料承担保密责任，未经乙方同意，不得泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目。

2、乙方应按约定时间和要求完成以下工作：

（1）接受甲方的监督和管理，各种技术文件、报表等须报监理和甲方审核、同意。

（2）按设计要求和规范要求，提供科学合理的检测方案，按时、按量、保质完成招标文件规定的全部工作内容并合格移交；

（3）负责处理在施工过程中出现的各种问题，承担在施工过程中出现的任何人身伤害、各类纠纷等引起的一切经济损失；

（4）施工所需水、电、电讯等由乙方自行解决，费用已计入投标报价；

（5）乙方不得向第三人扩散、泄露、转让甲方提供的所有资料和文件；

（6）遵守有关国家及当地有关部门对工程现场的管理规范。

（7）遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

（8）乙方按国家规范要求及甲方要求做好安全、文明、保护工作，在观测期间发生人身、财产损失（含工程使用车辆、施工人员在进出场地、运输过程中）与甲方无关，由乙方自行负责。

（9）观测场地要求由乙方自行与各施工单位协商解决，费用已计入报价。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所提供的服务质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝服务成果，乙方愿意提供重新检测等服务，重新检测费用由乙方承担；如逾期，按乙方逾期处理。乙方拒绝提供重新检测等服务的，甲方可单方面解除合同。

5.如有未经甲方同意的转让或分包行为，甲方有权解除合同，并按实际发生的经济损失要求乙方予以赔偿。

6.乙方在合同履约期间，所有饮食、住宿须自行解决，不得在施工单位处食宿，如违约，按2000元/人*次向代建人支付违约金。

7.乙方在合同履约期间，须保证每次提供的检测、监测报告及其他相关资料的真实性和可靠性。如存在造假或遗漏等现象，乙方按20000元/次向甲方支付违约金。若因乙方上报的报告或其他相关资料存在造假或遗漏，造成现场发生工程质量、事故等问题，乙方须赔偿甲方的相关损失，并承担相应的法律责任。

8.乙方在合同履约期间，需按招标文件人员到岗要求执行。如有缺岗，则按2000元/人*天向甲方支付违约金。

9.由于乙方原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

10.交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方返工，乙方按甲方要求的时间返工，直到符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

11、乙方在合同履行过程中不得与施工单位有除工作外的联系，若发现与施工单位串通影响沉降观测的行为，甲方有权对乙方进行处罚，并保留进一步追究乙方责任的权利。

12、如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗拒力影响以及非观测人原因造成的停、窝工等）时，工期经发包人书面认可后顺延，费用不予增加。

13、沉降观测人员必须具有相应的资格证书，观测人员、沉降观测依据的基准点、基点和被观测物上沉降观测点、观测路线、镜位、程序和方法不得随意更换，观测时的环境条件基本上要一致，如发现随意更换的，将按5000元/次予以处罚。

14、过程观测必须由施工总承包方、监理单位、建设方统一见证观测。

15.乙方若发生上述违约情形，且未在7个日历天上缴违约金，甲方可在进度款中双倍扣除。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、其它

1、乙方必须负责监测工作所需的所有的措施及产生的费用，包含但不限于钻孔、电气接线、必要的场地平整等。

2、乙方每次提供监测报表时，对出现的异常情况需分析原因。如出现险情或出现可能导致险情的情况，监测项目组除提出预警预报、加密监测频率外，还应根据不同的险情提出相应的抢险方案供甲方、监理单位、设计单位、施工单位参考；项目负责人必须出席每次例会和抢险会议。

3、除完成正常的监测项目外，每天监测乙方还需进行现场目测和巡视，主要目标为观察是否出现渗、漏水、流砂和塌方等。

4、监测工作必须严格按照基坑围护设计和图纸布设测点，若乙方提出有必要增加测点，需提出书面方案，并报监理、设计单位及甲方书面同意后方可实施；但甲方有权根据现场检测情况要求乙方增加检测频率及检测范围，乙方应予以配合，不得以任何理由拒绝。

5、乙方停止监测前须书面报监理及甲方同意，并在监测工作结束后7天内提交8份正式监测报告；如双方对监测成果存在争议的，由具备相应资质的质量检测机构鉴定，所需费用由责任方承担。

6、乙方自行解决现场工作人员的生活、工作条件，费用已包含在投标价内；与施工单位做好配合协调工作。

7、乙方负责与检测有关的施工过程及施工工艺提供技术指导，由施工单位负责施工，其中桩帽图纸由乙方提供；

8、乙方须负责向当地建设行政管理部门办理一切有关手续，确保检测资料能被建设工程所在地工程质量监督部门认可。

十五、合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及项目资金和招标内容修改或补充的，须经相关监管部门审批，并签书面补充协议报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式 捌 份（二正，六副），均具有同等法律效力，甲方执 一正三副共计四份，乙方执一正三副共计四 份。

| 甲方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定（授权）代表人： 签字日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第五章  服务范围及报价要求

1、服务范围：基坑、施工周边环境（建/构筑物、管线、道路、地表等）。

2、报价方式：本项目为总价包干合同。投标报价由投标人根据国家现行《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本），结合招标人提供的工作要求和招标人提供资料及自身的综合实力进行报价，同时充分考虑应发生的费用和可能发生的费用，所有风险自行考虑。

3、投标人所报的综合单价是指完成该项目所需的材料费、人工费、机械费、设备费(包含购买或租赁、进出场等)仓储费、措施费、运输费、食宿费、交通、现场施工水电、通讯、现场服务费、检验检测费、试验费、验收费、管理费、利润、规费、税金、风险费和涉及城管部门等所有费用。

4、监测内容及点位：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 深度（米） | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深层土体水平位移监测 | 25 | 根 | 35-50 |  |  |
| 2 | 基坑周边地表沉降观测 | 25 | 个 |  |  |  |
| 3 | 地下水位监测 | 25 | 根 | 30 |  |  |
| 4 | 钢砼支撑轴力监测 | 45 | 组 |  |  |  |
| 5 | 周围建筑物、道路及管线水平及垂直位移监测 | 1 | 项 |  |  |  |

# 第六章  服务技术标准及要求

## 1、现场条件

1.1本工程具备施工条件。

1.2现场水电供应情况：由投标单位自行解决。

## 2、适用标准

2.1质量标准参照：包括但不限于以下规范

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007

《工程测量规范》（GB50026-2007）；

《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-1991）；

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-1999）；

《建筑变形测量规程》（JGJ8-2007）；

《城市测量规范》（GJJ8-1999）；

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）；

《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T1008-2000）；

国家其他监测、测量规范和强制性标准和建设方所提要求。

2.2所有标准和规范都可能会被修订，投标单位应达到上列标准和规范最新版本的要求；上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家最新标准为依据。上述标准及规范有出入者以较严者为准。

## 3、监测周期要求：

3.1投标人应合理安排进度及周期，并应提供最短监测周期。进场监测时间以招标人要求的开工时间为准。

3.2时间从土方开挖前10天（对周边建筑物、道路等的定位开始），至基坑土方回填后15天结束（含主体结顶后重检一次）。

## 4、监测文件质量要求

4.1符合适用的标准和规范。

4.2必须完整齐全，满足设计要求。

4.3结论与建议正确、经济、安全、合理、可行。

4.4必须签署齐全，图文清楚，图面清晰

## 5、中标人工作内容及要求

5.1监测内容：包括但不仅限于工程主体围护结构墙（桩）顶水平位移和沉降、围护结构变形、支撑轴力、支撑立柱沉降、土体分层沉降及水平位移、坑底隆起、地下水位、道路和地表沉降（或隆陷）、基坑周边坡顶竖向和水平位移、冠梁顶部水平位移、周边道路和管线沉降、周边建筑沉降和位移等监测工作；以及招标人因工程变更而增加委托的监测、检测工作。

5.2监测点布置：工作量按照设计图纸布置。具体详见图纸

5.3中标单位编制的监测方案报监理工程师批准，发包人备案后方可进场工作。

5.4施工期间做到一日一测，施工监测数据简报须做到一日一报，简报须对基坑的安全性作出评价。如工程需要则按发包人的要求增加监测频率。

5.5建筑物安全检测工程为紧靠基坑周边建筑物的安全检测：

①受检建筑物沉降观测：在基坑施工前至地下室完成后整个过程进行检测，按每10天一次进行；

②受检建筑物倾斜观测：每幢建筑物检测两次，分别为基坑开挖前和地下室结构施工结束后；

③受检建筑物的结构裂缝情况普查：分两次进行，分别为基坑开挖前和地下室结构施工完成后。第一次对公共部位有代表性的裂缝进行观测标识，第二次检测分析第一次观测标识的裂缝及有无新裂缝；

④根据沉降、倾斜的检测结果及裂缝检测结果，对受检建筑物结构安全性进行鉴定并出具报告。

5.6投标人需根据本工程地下平面尺寸、开挖深度和周围环境特点配合项目的施工单位做好施工期间动态管理。根据招标单位提供的区域地形图、建（构）筑物图纸、有关文件及招标文件规定的工作内容和技术要求，由投标人编写观测方案，包括现场检测、资料整理及成果提交等。

5.7中标人每次提供监测报表时，对出现的异常情况，分析原因。如出现险情，监测项目组除需及时提出预警预报、加密监测频率外，还应根据不同的险情提出相应的抢险方案供招标单位、监理单位、设计单位、施工单位参考；项目负责人必须出席每次例会和抢险会议。

5.8除完成正常的监测项目外，每次监测还需进行现场目测和巡视，主要目标为观察是否出现渗、漏水、流砂和塌方等。

5.9监测严格按照基坑围护设计和图纸布设测点，若中标人认为有必要增加测点，需提出增加方案，并报招标单位同意后实施。但招标单位有权根据现场检测情况要求中标人增加检测频率及检测范围，中标人应予以配合，不得以任何理由拒绝。

5.10中标人停止监测前需报监理和招标单位同意；在监测工作结束后7天内提交8份纸质版监测报告及两份电子光盘监测报告；如双方对监测成果存在争议的，由具备相应资质的质量检测机构鉴定，所需费用由中标人承担。

5.11根据工程的实际要求，中标人应提交一份“项目的监测计划书”，其内容包括检测对象、周期、常规问题处理设备和方法等。

5.12中标人应对出现的质量、安全等问题负责处理解决并承担一切费用。主体结构结顶后再进行一次测试，任何问题由中标人自费解决并取得招标人的同意。解决后，中标人提供一式两份报告给招标人，包括但不限于出现：问题的原因、解决措施、解决的时间等。

5.13中标人应与施工单位做好配合工作。

5.14中标人自行解决现场工作人员的生活、工作条件。

5.15中标人须负责向当地建设行政管理部门办理一切有关手续，确保检测资料能被建设工程所在地工程质量监督部门认可。

5.16监测资料整理与成果分析：

1）日常报告：应包括基坑施工工况及进度、基坑监测数据特征值统计、基坑监测数据分析与安全状态评定、相关监测报表附件（含深层土体水平位移、水位、地表、管线及建构筑沉降、管片水平位移及收敛周/月报表、典型测点过程线及分布线）；

2）监测总结报告：应包括工程概况、 监测目的、监测项目和技术标准、仪器资料、测点布置、监测数据采集和观测方法、 现场安全巡视方法、监测资料、巡视信息的分析处理、监测预警情况、监控跟踪情况及其处理、监测结果评述，提供以下图表（各项监测成果汇总表、项目状态调查成果、典型测点的时程曲线图、深层水平位移、沉降、收敛及水平位移分布曲线、监测测点布置图。）

3）监测成果报告应以直观的形式（如表格、图形等）表达出获取与施工过程有关的监测信息和巡视信息，监测巡视结果一目了然，可读性强。监测成果以电子邮件及书面形式向有关单位报送。所有监测数据必须真实、有效，不得造假、漏报、瞒报、拖延，不得出现阶段性归零。

4）、当判断风险工程可能达到预警状态或发生重大突发风险事件时，应进行快报，快报应及时通过口头、电话或短信等快捷方式上报业主，同时报送施工单位、监理和设计单位，且两小时内发布预警快报。

5）、观测数据完成后及时提交监测报告给业主、设计、监理及施工单位。报告中需要有测试内容、测试仪器测试方法、资料整理及成果分析、结论及建议等。

第七章  投标文件格式

浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测

投 标 文 件

投标人：________________(盖章)

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

二Ｏ一八年    月

目 录

第一部分  资信文件

第二部分  技术文件

第三部分  商务文件

第三部分 商务部分

目录

- 法定代表人资格证明书（附件一）

2、投标文件授权委托书（附件二）

3、工程投标承诺书（附件三）招标人统一提供。

4、强制性履约标准—业绩要求表（附件四）

5、投入本合同主要人员表（附件五）

6、报价计算书（附件六）由招标人统一提供。

7、廉政承诺书

8、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

附件一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      身份证号码：                      职务：                         系                          的法定代表人。为  浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测  签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

法定代表人身份证复印件：

附件二

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              						（投标人名称）的法定代表人，现授权委托      (姓名)（身份证号码： 	               	）为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加  浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测  工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

代理人身份证复印件：

附件三

投	标	书

致：								 （招标人名称）：

一、根据已收到贵方  浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招投标条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和工作要求及其他有关文件后，我方愿以总价人民币(大写)	             元整（RMB ￥：         元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范要求承包上述项目并承担任何质量缺陷责任。

二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、工期：确保在 甲方要求的时间 内提交完整的基坑监测成果资料；

2、人员设备按基坑监测方案的部署及时到位；

3、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

4、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分；

5、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配设备、材料进入工地进行准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标、企业资信资料及技术标等三部分内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

六、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、项目经理            ，身份证号                。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件四

投标人强制性履约标准—业绩要求表

| 工程 | 业绩要求 | 申请人满足或超过要求简述 (申请人填写) |
| --- | --- | --- |
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测 | 近3年至少承担过1个深基坑（基坑深度大于等于5m）监测任务，监测合同金额不少于40万，并提供相关证明业绩材料。 |  |

备注：

1、投标文件中应附上有效营业执照、资质证书等资料的彩色扫描件或清晰可辨的复印件。

2、投标文件中应附业绩证明材料的彩色扫描件或清晰可辨的复印件。

3、业绩证明材料为合同协议书及鉴定（评估）报告，并提供证明单位联系人的职务与联系电话。业绩证明材料必须体现深基坑施工监测，如合同协议书或报告无法明确体现的，必须附业主证明材料，否则业绩不予认可。

附件五

投入本项目主要人员表

| 姓名 | 职称 | 身份证号 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 主要资历、经验及承担过的类似项目和拟在本合同任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

附件六

浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程基坑监测报价单

监测内容及点位：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 深度（米） | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深层土体水平位移监测 | 25 | 根 | 35-50 |  |  |
| 2 | 基坑周边地表沉降观测 | 25 | 个 |  |  |  |
| 3 | 地下水位监测 | 25 | 根 | 30 |  |  |
| 4 | 钢砼支撑轴力监测 | 45 | 组 |  |  |  |
| 5 | 周围建筑物、道路及管线水平及垂直位移监测 | 1 | 项 |  |  |  |

注意事项：

1、本合同采用固定总价合同，合同履行期间，工程量少量调整或国家有关工程建设的政策变化及工程造价管理部门公布的价格变化以及由此引起的对合同价款的影响均属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整，请投标人考虑此部分风险。

2、乙方开展工作所需的资料（除合同规定甲方提供的资料外）由乙方自行负责调取，甲方进行配合。

3、施工过程中，在必要时根据甲方要求，随时进行技术支持，增加监测频次，此部分工作请考虑在综合单价报价内。

附件七

浙江大学医学院附属邵逸夫医院

项目投标廉洁承诺书

投标单位（公章）：

投标项目：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为；

- 不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标方代表签字：                投标方法人签字或盖章：

日期：