## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
病理科 | 30090 | C1q抗体试剂（免疫组织化学检测） | ml | 1. 主要用于肾小球肾炎的分类。2. 抗体可用于免疫组化和免疫荧光检测。 3. 一抗种属必须来源于小鼠或家兔。4. 一抗有效期必须>6个月。5. 试剂配送需全程冷链运输。6. 如试剂在初期验证和后续检测过程中发现有质量问题，需免费更换。
病理科 | 30091 | C3抗体试剂（免疫组织化学检测） | ml | 1. 主要用于肾小球肾炎的分类。2. 抗体可用于免疫组化和免疫荧光检测。 3. 一抗种属必须来源于小鼠或家兔。4. 一抗有效期必须>6个月。5. 试剂配送需全程冷链运输。6. 如试剂在初期验证和后续检测过程中发现有质量问题，需免费更换。
病理科 | 30092 | IgA抗体试剂（免疫组织化学检测） | ml | 1. 主要用于肾小球肾炎的分类。2. 抗体可用于免疫组化和免疫荧光检测。 3. 一抗种属必须来源于小鼠或家兔。4. 一抗有效期必须>6个月。5. 试剂配送需全程冷链运输。6. 如试剂在初期验证和后续检测过程中发现有质量问题，需免费更换。
病理科 | 30093 | IgG抗体试剂（免疫组织化学检测） | ml | 1. 主要用于肾小球肾炎的分类。2. 抗体可用于免疫组化和免疫荧光检测。 3. 一抗种属必须来源于小鼠或家兔。4. 一抗有效期必须>6个月。5. 试剂配送需全程冷链运输。6. 如试剂在初期验证和后续检测过程中发现有质量问题，需免费更换。
病理科 | 30094 | IgM抗体试剂（免疫组织化学检测） | ml | 1. 主要用于肾小球肾炎的分类。2. 抗体可用于免疫组化和免疫荧光检测。 3. 一抗种属必须来源于小鼠或家兔。4. 一抗有效期必须>6个月。5. 试剂配送需全程冷链运输。6. 如试剂在初期验证和后续检测过程中发现有质量问题，需免费更换。
病理科 | 30095 | IV型胶原抗体试剂 | ml | 1. 用于明确Alport综合征的肾脏疾病诊断。2. 抗体可用于免疫组化和免疫荧光检测。 3. 一抗种属必须来源于小鼠或家兔。4. 一抗有效期必须>6个月。5. 试剂配送需全程冷链运输。6. 如试剂在初期验证和后续检测过程中发现有质量问题，需免费更换。
病理科-分子实验室 | 30013 | 组织BIRC3/MALT1基因融合检测（FISH法） | 人份 | 1. 是MALT淋巴瘤中特有的染色体易位。2. 探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。3. 试剂配送需全程冷链运输。4. 提供配套试剂耗材，如胃蛋白酶工作液、原位杂交蓝染染色液、0.1%NP-40/2×SSC、2×SSC等。
病理科-分子实验室 | 30073 | YAP1（11q22）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 人份 | 1. 上皮样血管内皮瘤中可发生YAP1::TFE3融合基因，有助于此类肿瘤与其他肿瘤的鉴别。2. 探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。3. 具有医疗器械注册证。4. 试剂配送需全程冷链运输。5. 提供配套试剂耗材，如胃蛋白酶工作液、原位杂交蓝染染色液、0.1%NP-40/2×SSC、2×SSC等。
病理科-分子实验室 | 30086 | PAX3/FOXO1融合基因t（2；13）探针试剂（荧光原位杂交法） | 人份 | 1. 辅助诊断腺泡状横纹肌肉瘤。2. 探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。3. 试剂配送需全程冷链运输。4. 提供配套试剂耗材，如胃蛋白酶工作液、原位杂交蓝染染色液、0.1%NP-40/2×SSC、2×SSC等。
病理科-分子实验室 | 30096 | 人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 人份 | 1. 用于体外定性检测上皮性卵巢癌患者外周血样本DNA中BRCA1基因和BRCA2基因全编码区（包括BRCA1基因（NM_007294.3）外显子2、3、5～24，BRCA2基因（NM000059.3）外显子2～27）及外显子-内含子连接区、UTR区（非翻译区）和启动子区的点突变和插入缺失突变。
病理科-分子实验室 | 30097 | 人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 人份 | 1. 用于体外定性检测人宫颈脱落细胞DNA中PAX1和JAM3基因的甲基化。2. 适用于hrHPV+后分流, 降低阴道镜转诊率。3. 适用于TCT(LSIL及ASCUS)的分流, 降低漏诊可能性。4. 适用于保留生育背景下的宫颈疾病诊疗辅助管理。5. 适用于宫颈疾病用药或手术放化疗治疗的随访监测、辅助判断风险进展。6. 适用于宫颈疾病物理治疗或紧密随访过程的辅助使用。7. 适用于辅助阴道镜的应用、避免绝经后妇女漏诊。
病理科-分子实验室 | 30098 | BRAF/KIAA1549融合基因t(7;7)探针试剂（荧光原位杂交法） | 人份 | 1. 辅助和鉴别诊断毛细胞型星形细胞瘤。KIAA1549-BRAF融合是一个重要的诊断标志物，由于毛细胞型细胞瘤也存在微血管的增生，在组织学上难以与GBM区分，如果检测有KIAA1549-BRAF融合则高度提示为毛细胞型星形细胞瘤。2. 探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。3. 试剂配送需全程冷链运输。4. 提供配套试剂耗材，如胃蛋白酶工作液、原位杂交蓝染染色液、0.1%NP-40/2×SSC、2×SSC等。
病理科-分子实验室 | 30099 | EWSR1/WT1融合基因t(11;22)探针试剂（荧光原位杂交法） | 人份 | 1. 用于辅助诊断促结缔组织增生性小圆细胞肿瘤，与转移性小细胞癌、恶性间皮瘤、Ewing肉瘤鉴别。2. 探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。3. 试剂配送需全程冷链运输。4. 提供配套试剂耗材，如胃蛋白酶工作液、原位杂交蓝染染色液、0.1%NP-40/2×SSC、2×SSC等。
病理科-分子实验室 | 30100 | p53（17p13）基因断裂探针（荧光原位杂交法） | 人份 | 1. 辅助诊断多发性骨髓瘤MM.P53缺失在新发MM中有1/3的发生率；对常规剂量化疗的患者而言意味着生存期缩短，预后差。2. 探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。3. 试剂配送需全程冷链运输。4. 提供配套试剂耗材，如胃蛋白酶工作液、原位杂交蓝染染色液、0.1%NP-40/2×SSC、2×SSC等。
病理科-分子实验室 | 30101 | WT1（11p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 人份 | 1. 用于辅助诊断促结缔组织增生性小圆细胞肿瘤.用于辅助诊断促结缔组织增生性小圆细胞肿瘤；与转移性小细胞癌、恶性间皮瘤、Ewing肉瘤鉴别。2. 探针灵敏度大于98%、特异性98%、准确度100%。3. 试剂配送需全程冷链运输。4. 提供配套试剂耗材，如胃蛋白酶工作液、原位杂交蓝染染色液、0.1%NP-40/2×SSC、2×SSC等。