## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
检验科 | 20016 | 肺癌甲基化检测试剂盒-3 | LIS人份 | 1.▲预期用途：本试剂盒用于体外定性检测人肺泡灌洗液中人 SHOX2 基因和人 RASSF1A 基因甲基化。用于肺癌疑似人群肺泡灌洗液细胞学检查的辅助检查。 2. ▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需额外增加其他质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：肺泡灌洗液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.临床诊断性能：与临床诊断金标准比对，肺癌诊断灵敏度为78%，特异度为81%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S 、ABI7500）适配或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。
检验科 | 20017 | 食管癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：体外定性检测人血浆中MT-1A、EPO及Septin9基因甲基化状态，用于食管癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：产品具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品，且需要全程参与提取及扩增过程。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：血液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100% 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对，食管癌的诊断灵敏度≥85%，特异度≥90%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测血液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.△产品为创新产品或者专利≥5个。（提供佐证材料）。 配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。
检验科 | 20018 | 前列腺癌甲基化检测试剂盒 | LIS人份 | 1.▲预期用途：本产品用于体外检测总PSA在4-10 ng/mL（灰度区）的疑似前列腺癌患者尿液样本中PCA3基因及PSA基因的表达量，通过计算PCA3基因与PSA基因表达量的比值，作为是否需要穿刺活检的辅助诊断指标。用于前列腺癌的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和校准品检测，无需单独加质控校准品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：尿液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对,灵敏度≥83%，特异度：特异度≥81%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5% 9.交叉反应：本产品与白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、假单胞菌、金黄色葡萄球菌、非目标 PCA3 RNA 无交叉反应 10.△产品为创新医疗器械产品或者专利。（提供佐证材料） 11.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96S、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案. 12.配套器材：提供配套的核酸提取及纯化组分试剂，且各组分均包含防污染去除试剂。
检验科 | 20019 | 肺癌甲基化检测试剂盒-4 | LIS人份 | 1.▲预期用途：本试剂盒用于体外定性检测人痰液样本中HOXB4、SRCIN1基因的甲基化情况。 适用于疑似肺癌患者的辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：痰液。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：与临床参考方法比对，肺癌的诊断灵敏度≥80%，特异度≥90%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测痰液样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。
检验科 | 20021 | 肠癌甲基化检测试剂盒-4 | LIS人份 | 1.▲预期用途：使用荧光定量PCR的检测方法检测粪便样本中SDC2基因甲基化状态，作为结直肠癌辅助诊断。 2.▲医疗器械注册证：试剂盒具有NMPA三类医疗器械注册证。 3.质量控制体系：试剂盒包含阴阳性质控品和内标基因检测，无需单独加内标质控品。 4.试剂盒有效期：≥6个月。 5.▲检测标本类型：粪便，采集过程具备一类医疗器械备案的样本采集装置，采集操作简便，样本可在一周时间内常温保存，常温运输。 6.参考品符合率：阳性参考品检测符合率 100%；阴性参考品检测符合率 100%。 7.△临床诊断性能：对结直肠癌检测特异性≥ 95%，灵敏度≥85%，Kappa值≥0.8，总符合率>93%。 8.重复性：Ct值的批内和批间精密度CV均≤5%。 9.交叉反应：检测粪便样本中非目标的其他甲基化阳性基因时，均无交叉反应。 10.适配仪器：与医院现有的扩增仪（SLAN-96、ABI7500）适配，或另行提供合理的解决方案。 11.配套器材：提供配套核酸提取和亚硫盐转化试剂。 12.△参与国家级医学中心单次万人以上大范围筛查并数据发表在核心期刊（影响因子≥10）。（提供佐证材料）。 13.△全国SDC2基因甲基化检测室间质量评价合格的实验室>50家以上。（提供佐证材料）