## 产品目录
公开遴选产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应）
肛肠外科 | 60003 | 一次性使用外科牵开固定器 | 套 | 1、用于肛肠外科手术时牵开组织，显露手术视野。 ▲2、医疗器械注册证：产品具有NMPA二类医疗器械注册证。 ▲3、牵开器形状：矩形，拉钩类型：尖钩。