## 产品目录
公开议价产品目录
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 单位 | 产品描述及要求（请逐条响应） | 最低试用数量
针灸推拿科 | 60004 | 针灸针 | 支 | 1、供临床中医针灸疗法用。 ▲2、医疗器械注册证：产品具有NMPA二类医疗器械注册证。 3、提供多种临床使用规格：0.25*25，0.25*40，0.3*50，0.3*75，0.4*100，0.4*120（或0.4*125），0.18*13，0.4*13 | 规格0.25*25，0.25*40，0.3*50各100支